Brandschutzordnung

| a) Brandschutzordnung |
| --- |
|  | Teil A | Ist in den einzelnen Abteilungen auszuhängent |
| b) Brandverhütung |
| 1. | Rauchen | Ist nur in den dafür vorgesehenen Räumen (Kantine, Restaurant, Bar, Büro) gestattet. |
| 2. | Feuer und offenes Licht | Ist zu vermeiden. Kerzen ist nur im Gastraum bzw. Bar gestattet. Sie müssen ständig unter Aufsicht sein |
| 3. | Schweiß-, Schneid- und Lötarbeiten | Sind bei der Technischen Leitung anzumelden. Die entsprechende Bescheinigung ist durch die Technische Leitung auszufüllen. Löschmittel sind vorzuhalten. Zwei Stunden nach der Arbeit erfolgt Kontrolle durch MOD |
| 4. | Explosions- gefahren | Sind zu vermeiden |
| 5. | brennbare Abfälle | Sind in die dafür vorgesehenen Metallbehälter mit selbstschließendem Deckel zu entsorgen. Nach Dienstschluss Abfall in Container bringen. |
| 6. | elektrische Geräte | Sind gemäß VBG 4 regelmäßig ½ jährlich durch eine Sachkundige Person zu überprüfen. |
| 7. | gasbetriebene Geräte | Es ist auf ausreichende Lüftung zu achten. Gasleitungen müssen gelb gekennzeichnet werden. Gashauptabstellhahn ist zu kennzeichnen. |
| 8. | Zündquellen | Elektrische Geräte sind auf ihre ordentliche Funktion regelmäßig zu überprüfen. Siehe Anhang zur VBG 4. |
| c) Brand- und Rauchausbreitung |
| 1. | Feuerschutz- abschlüsse | Sie müssen mindestens ½ jährlich durch die Technik auf ihre Funktion überprüft werden. Sie dürfen nicht verstellt oder verkeilt werden. |
| 2. | Rauchab- schlüsse | Sie müssen mindestens ½ jährlich durch die Technik auf ihre Funktion überprüft werden. Sie dürfen nicht verstellt oder verkeilt werden. |
| 3. | Anhäufung brennbarer Stoffe | Ist zu vermeiden. Abfälle sind unverzüglich in den entsprechenden Container zu bringen. |
| 4. | Rauch- und Wärme- abzugsanlagen | Sind jährlich durch eine Fachfirma zu warten. |
| d) Flucht und Rettungswege |
| 1. | Freihaltung | Flucht und Rettungswege sind freizuhalten. Sie dürfen nicht verstellt oder eingeengt werden. |
| 2. | Kennzeichnung |  |  |
| e) Melde- und Löscheinrichtungen |
| 1. | Brandmelder/ Telefone (Meldestellen) |  | 1 |
| 2. | Wandhydranten |  |
| 3. | Feuerlöscher |  |
|  | Fettbrandlöscher | Bei Fettbränden nur den entsprechenden Fettbrandlöscher verwenden, niemals Fettbrände mit Wasser bekämpfen - Explosionsgefahr |
| f) Verhalten im Brandfall |
|  | Panik | Panik ist zu vermeiden. Ruhe bewahren. Achten Sie auf Anweisung der Vorgesetzten |
| g) Brand melden |
|  | Inhalt der Meldung | Wer meldet Was brennt Wo brennt es |
| h) Alarmsignale und Anweisungen beachten |
| 1. | Alarmsignale | Alarmierung erfolgt über Sirene. Das Personal hat unverzüglich seinen Posten einzunehmen. |
| 2. | Anweisungen | Den Vorgesetzen bzw. Vorgesetzten kraft Kompetenz ist folge zu leisten. |
| i) In Sicherheit bringen |
| 1. | Gefahrenbereich verlassen | Ist unverzüglich zu verlassen. Bringen Sie sich nicht in Gefahr. |
| 2. | Personenmitnahme | Hausfremde Personen sind meistens ortsunkundig. Sie sind durch das Personal zum nächsten geschützten Bereich zu begleiten. |
| 3. | Verhalten bei versperrtem Fluchtweg | Begeben Sie sich in einen geschützten Bereich. Machen Sie sich am Fenster bemerkbar. |
| 4. | Fluchtwege | Sollten regelmäßig begangen werden. Machen Sie sich mit dem Fluchtweg vertraut, schließen Sie die Augen und versuchen Sie ins Freie zu gelangen. Es dient Ihrer eignen Sicherheit |
| 5. | Erste Hilfestation | Versorgung erfolgt durch den öffentlichen Rettungsdienst. Verantwortlich ist der Technische Einsatzleiter der Feuerwehr. |
| 6. | Sammelplätze | .................................................................................. |
| 7. | Aufzüge | Sind im Brandfalle nicht zu benutzen. Fahrstühle können im Brandfalle stecken bleiben. |
| k) Löschversuche unternehmen |
|  | Durchführung | Die Brandbekämpfung sollte nur in Ihrer Entstehungsphase bekämpft werden. Entstehungsphase heißt, wenn gerade etwas anfängt zu brennen. Für größere Brände ist die Feuerwehr da. Sie hat die bessere Ausrüstung. |
|  | Behandlung brennender Personen | Decke oder ähnliches über die brennende Person legen. Beachten Sie das Ihre Hände geschützt sind |
| l) Besondere Verhaltensregeln |
|  | zusätzliche Angaben z.B. Türen schließen, Sachwerte bergen, abdecken | Ausgänge sind durch die einzelnen Abteilungen zu besetzen. Es soll darauf geachtet werden, dass unbefugt nicht widerrechtlich das Haus betreten. Eine gesonderte Anweisung ist zu beachten. |

## Brandschutzordnung gemäß DIN 14 096, Teil B